Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський машинобудівний коледж

Кіровоградського національного технічного університету

Звіт

з лабораторних робіт

з предмету «Фізика»

Студент  _____ курсу, 		групи_______

Спеціальність

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Прийняв викладач: _____________

Кіровоград 2014

Перелік лабораторних робіт

| № | Назва лабораторної роботи | Дата виконання | Дата захисту | Оцінка | Підпис викладача | Сторінка звіту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вимірювання прискорення тіла при рівноприскореному русі. |  |  |  |  | 3-5 |
| 2 | Вимірювання сил. |  |  |  |  | 6-8 |
| 3 | Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил. |  |  |  |  | 9-11 |
| 4 | Перевірка закону Бойля-Маріотта |  |  |  |  | 12-15 |
| 5 | Визначення відносної вологості повітря. |  |  |  |  | 16-18 |
| 6 | Визначення питомого опору провідників. |  |  |  |  | 19-21 |
| 7 | Визначення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела електричної енергії. |  |  |  |  | 22-25 |
| 8 | Вивчення явища електромагнітної індукції. |  |  |  |  | 26-28 |
| 9 | Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою маятника |  |  |  |  | 29-32 |
| 10 | Визначення абсолютного показника заломлення скла |  |  |  |  | 33-35 |
| 11 | Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки |  |  |  |  | 36-39 |

Лабораторна робота №1

Вимірювання прискорення тіла при рівноприскореному русі

Мета роботи: виміряти прискорення, з яким кулька скочується похилим жолобом.

Обладнання та матеріали: жолоб, штатив з муфтами і лапкою, кулька, металевий циліндр (гиря), секундомір, вимірювальна стрічка.

Хід роботи

1. Закріпіть жолоб у штативі в похилому положенні під невеликим кутом до горизонту. Біля нижнього кінця жолоба покладіть металевий циліндр або гирю.

2. Пустивши кульку з верхнього кінця жолоба, увімкніть секундомір і зафіксуйте час до зіткнення кульки з циліндром. Результати вимірювань занесіть у таблицю.

3. За допомогою вимірювальної стрічки визначте шлях, який пройшла кулька. Не змінюючи нахилу жолоба, повторіть дослід 5 разів. Результати вимірювань занесіть у таблицю.

4. Змінюючи кут нахилу жолоба до горизонту, повторіть попередній дослід, занотувавши отримані результати в таблиці.

5. Оскільки при рівноприскореному русі без початкової швидкості

то

За цією формулою визначити прискорення для кожного досліду.

6. Обчислити середнє значення прискорення за формулою:

7. Обчислити абсолютну похибку вимірювання:

8. Обчислити середнє значення абсолютної похибки:

9. Обчислити відносну похибку обчислення:

10. Дані обчислень та вимірювань занести в таблицю:

| № п/п | l,м | t, c | a, м/с2 | aсер, м/с2 | ∆а, м/с2 | ∆асер, м/с2 | ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

11. Записати висновок у вигляді: а = (асер  ± ∆асер) м/с2  при ε = ___%

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Висновки:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підпис студента:________________________

Підпис викладача:________________________

Контрольні запитання

- Який рух називається рівномірним прямолінійним?

- Що таке швидкість руху тіла?

- Що таке середня швидкість шляху? Середня швидкість переміщення?

- Що таке миттєва швидкість?

- Який рух називається рівноприскореним?

- Що таке прискорення руху тіла?

У якому випадку проекція прискорення руху тіла має додатне значення, а в якому – від’ємне?

Лабораторна робота №2

Вимірювання сил

Мета робот: навчитися вимірювати сили, що діють на взаємодіючі тіла.

Обладнання та матеріали: динамометр, штатив з лапкою і муфтою, дерев’яний брусок, набір важків, посудина з водою.

Хід роботи

1. Візьміть дерев’яний брусок виміряйте за допомогою динамометра силу тяжіння, яка на нього діє. З а формулами:

Обчисліть масу бруска. Запишіть результати у таблицю.

2. Покладіть на стіл дерев’яну лінійку. Рухайте рівномірно по ній брусок, виміряйте силу, з якою ви тягнете брусок. Запишіть результати у таблицю.

3. Навантажте брусок, повторіть дослід.

4. Закріпіть дерев’яну лінійку у лапці штатива, утворивши похилу площину. Виконайте дослід з бруском, рухаючи його по похилій площині вгору.

5. Повторіть п.4, навантаживши брусок.

6. 7. Повторіть п.4, 5, але рухайте брусок по похилій площині вниз.

8. Підвісьте до динамометра металевий важок і опустіть його у посудину з водою. Прослідкуйте, як зміняться покази динамометра від початку до повного занурення циліндра. У таблицю внесіть покази при повному зануренні важка.

|  | m, кг | F, Н | F±∆F |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Дані всіх вимірювань і обчислень внесіть до таблиці. Зробіть висновки.

За абсолютну похибку ми беремо половину ціни поділки динамометра.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Висновки:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підпис студента:________________________

Підпис викладача:________________________

Контрольні запитання

1. Що у фізиці розуміють під словом «сила»?

2. Сила – це величина векторна чи скалярна?

3. Якими приладами вимірюють сили?

4. Яку силу називають рівнодійною?

5. Тіло кинуте вертикально вгору, рухається з прискоренням. Яка сила надає тілу прискорення? Яке тіло діє на нього з цією силою? Куди напрямлені сила  прискоренні руху тіла?

Лабораторна робота №3

Дослідження рівноваги тіла під дією декількох сил

Мета роботи:  дослідити умови рівноваги тіла.

Обладнання та матеріали: штатив з муфтою, важіль, набір тягарців, динамометр, лінійка

Хід роботи

1. Закріплюємо важіль на штативі і зрівноважуємо його у горизонтальному положенні за допомогою розміщених на його кінцях пересувних гайок (див.рис).

2. У довільному місці лівого плеча важеля підвішуємо один тягарець.

3. Прикріплюємо до другого плеча у довільному місці важеля динамометр і визначаємо силу, яку слід прикласти до важеля, щоб він був у рівновазі. Покази динамометра заносимо до таблиці.

4. Лінійкою вимірюємо плечі прикладених до важеля сил.

5. Обчислимо значення моментів сил М1 та М2.

М1 = m . g . d1,			М2 = F . d2

6. Для кожного досліду обчисліть відношення моментів сил:

7. Обчисліть відносну похибку вимірювання:

8. Дослід повторіть 5 разів з різними довжинами плеч та масою важків.

9. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці та зробіть висновок про похибки експериментальної перевірки правила моментів.

| № п/п | d1, м | d2, м | m, кг | F, Н | M1, Н | M2, Н |  | ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Висновки:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підпис студента:________________________

Підпис викладача:________________________

Контрольні запитання

- Що таке плече сили?

- Що таке момент сили?

- В яких одиницях вимірюється момент сили?

- За яких умов важіль може перебувати в рівновазі?

- У чому полягає умова рівноваги тіла, яке може обертатися навколо закріпленої осі?

- Які види рівноваги ви знаєте?

- Яка рівновага тіла називається стійкою? Нестійкою? Байдужою?

Лабораторна робота №4

Перевірка закону Бойля-Маріотта

Мета роботи:  Дослідити, як змінюється об’єм однієї й тієї самої маси газу (при сталій температурі)при зміні тиску і встановити співвідношення між цими величинами.

Обладнання та матеріали: Висока скляна посудина з водою,скляна трубка,закрита з одного кінця,метрова лінійка з міліметровими поділками.

Теоретичні відомості: якщо у воду, налити у високу скляну посудину, опустити відкритим кінцем трубку, то повітря в ній перебуватиме під тиском.

мм. рт. ст..			(1)

де Н – атмосферний тиск, визначають по барометру; h – різниця рівнів води в широкій посудині і в трубці.

h = h1 – l 				(2)

V = S (L – l)				(3)

L – довжина трубки; S – площа поперечного перерізу;

l – висота водяного стовпа у трубці.

Підставляючи знайдені значення P і V формул 1 і 3 у формулу:

Враховуючи, що площа поперечного перерізу буде скрізь однакова, користуємося наступною, спрощеною формулою:

(4)

Зі зміною глибини занурення трубки змінюватиметься об’єм і тиск повітря в трубці.

Хід роботи

1. Скласти прилад, поданий на малюнку.

2. Виміряти довжину трубки L за допомогою лінійки.

3. Занурюючи та піднімаючи трубку, виміряти висоту стовпа l у трубці і різницю водяних стовпців h1 в трубці і посудині три рази для різних глибин занурення.

4. Визначити за формулою (4) добуток тиску на об’єм окремо для кожного досліду PV.

5. Знайти середнє значення добутку тиску на об’єм:

PVсер =

6. Знайти абсолютну похибку для кожного вимірювання:

∆PVi = |PVсер – PVi|

7. Обчислити середнє значення абсолютної похибки:

∆PVсер =

8. Обчислити відносну похибку вимірювання:

9. Результати вимірювань та обчислень занести у таблицю. Зробити висновки.

|  | Н, мм | L, мм | l, мм | h, мм | PV | PVcep | ∆PV | ∆PVcep | ε,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підпис студента:________________________

Підпис викладача:________________________

Контрольні запитання

- Які закони називаються газовими?

- Як пов’язані тиск, об’єм і температура при ізотермічному процесі?

- У чому полягає суть закону Гей-Люссака?

- Сформулюйте закон Шарля.

- Що таке ізохора?

Запишіть рівняння Мєндєлєєва-Клапейрона.

Лабораторна робота №5.

Визначення відносної вологості повітя.

Мета роботи: Навчитися визначати відносну вологість повітря різними способами.

Обладнання та матеріали: психрометр,термометр,барометр.

Хід роботи

Виконання роботи з психрометром

1. Склянку з водою піднести до термометра і зволожити марлю, а другий кінець опустити в склянку.

2. Записати показ сухого термометра tc oC, через 3-5 хвилин записати показ вологого термометра tв oC.

3. Обчислити різницю температур сухого і вологого термометра: t = | tв – tc|

4. За таблицею визначити відносну вологість повітря φ.

5. Проводимо ці самі дії, визначаючи вологість повітря на вулиці.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Знаходження вологості повітря за методом Мендєлєєва

Запишемо рівняння Мендєлєєва-Клапейрона:

(1)

Відношення   замінимо на ρ. Отримаємо:

(2)

Звідси виражаємо ρ:

(3)

За формулою (3) обчислюємо вологість повітря в аудиторії.

Р – атмосферний тиск, визначаємо за барометром і переводимо в Па.

1 мм рт. ст.. = 133,3 Па;

μ – молярна маса повітря, μ = 0,029 кг/моль;

R – універсальна газова стала, R = 8,31 Дж/(моль.К);

Т – температура повітря в К, визначається за термометром

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Висновки:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підпис студента:________________________

Підпис викладача:________________________

Контрольні запитання

- Дайте визначення абсолютної та відносної вологості.

- Що називається точкою роси?

- Яка пара називається насиченою?

- Коли абсолютна вологість більша: влітку чи взимку?

- Дайте визначення агрегатного стану речовини.

- В яких агрегатних станах може перебувати речовина?

- Назвіть процеси переходу речовини з одного агрегатного стану в інший.

- В чому відмінність між випаровуванням і кипінням?

Лабораторна робота №6

Визначення питомого опору провідників

Мета роботи: визначити питомий опір дротини ,закріпити навички користування   амперметром, вольтметром і реохордом.

Обладнання та матеріали: реохорд, вольтметр постійного струму на 6В, амперметр постійного струму на 2А, ключ, реостат з кованим контактом на 6-8 Ом, з'єднувальні провідники, масштабна лінійка.

Теоретичні відомості

Як показує дослід, опір провідника R при незмінній температурі для  даного металу пропорційний довжині провідника і обернено пропорційний  площі поперечного перерізу.

Величина ρ залежить від матеріалу провідника і називається питомим опором матеріалу. В техніці за питомий опір береться такий опір, що чисельно дорівнює опорові провідника завдовжки 1 метр з площею поперечного перерізу 1мм2. 3а законом Ома для ділянки кола  площа  поперечного перерізу визначається за формулою: , де d – діаметр дроту.

Підставимо значення S у попередню формулу:

Звідси:

Хід роботи

- Скласти електричне коло за схемою поданою на малюнку, але не вмикати доки схему не перевірить викладач. При складанні кола необхідно стежити за тим, щоб (+) клеми був з'єднаний з позитивним полюсом джерела струму.

- Перший відлік струму та напруги проводиться при введеному реостаті, тобто при найменшому струмі.

- Змінюючи положення повзунка реостата R, зробіть ще чотири покази значень струму та напруги.

- Довжину провідника виміряйте лінійкою в метрах.

- Обчисліть питомий опір провідника: .

- Обчисліть середнє значення питомого опору: .

- Знайдіть абсолютну похибку для кожного вимірювання:

- Знайдіть середнє значення абсолютної похибки:

- Обчисліть відносну похибку вимірювання:

- Результати вимірювань записати в таблицю:

| № п/п | U, В | I, А | l, м | d, мм | ρ, | ρcep, | ∆ ρ, | ∆ ρcep, | ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Висновки:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підпис студента:________________________

Підпис викладача:________________________

Контрольні запитання

- Що називається питомим опором?

- Яким законом ви користувалися при обчисленні питомого опору провідника?

- Що таке опір провідника?

Від чого залежить питомий опір провідника?

Лабораторна робота № 7

Визначення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела електричної енергії

Мета роботи: закріпити вміння складати електричне коло, вимірювати силу струму, напругу, регулювати силу струму в колі реостатом; навчитися вимірювати ЕРС і внутрішній опір джерела струму; ознайомитись із залежністю напруги від струму для даного джерела.

Обладнання: досліджуване джерело струму; амперметр; вольтметр; з'єднувальні провідники.

Теоретичні відомості

Електрорушійна сила (ЕРС), що діє в колі вимірюється роботою, виконаною при переміщенні одиничного позитивного заряду по замкненому колу.

Кожне джерело струму чинить деякий опір r, який називається внутрішнім опором джерела. ЕРС та внутрішній опір залежить від типу джерела струму і з часом змінюється.

В цій роботі визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела ґрунтується на законі Ома для повного кола:

(1)

де І – сила струму в полі, яка визначається амперметром. З формули (1) знаходимо:

ε = IR + Ir

де IR =U – спад напруги на зовнішній ділянці кола, що вимірюється вольтметром при замкненому вимикачі К. Отже:

ε = U + Ir						(2)

Зробивши два вимірювання напруги і сили струму при зміні зовнішнього опору кола за допомогою реостата одержуємо систему рівнянь:

(3)

Звідки:

(4)

Формула (4) є робочою для визначення внутрішнього опору джерела струму. Для обчислення ЕРС у другу формулу системи (3) підставляємо рівняння (4) і отримуємо:

(5)

Абсолютна похибка знаходиться так:

∆ε = εдж – ε 						(6)

Відносна похибка вимірювання буде:

Хід роботи

1. Скласти електричне коло за схемою (рис.1), розімкнути вимикач. Записати показ вольтметра. Це значення напруги дорівнює εдж.

2. Замкнути вимикач К і увімкнути реостат на повний опір. Записати показ амперметра та вольтметра.

3. Зменшити опір кола реостатом R (пересуваючи повзунок вліво) і знову записати покази на приладах.

4. Дослід повторити ще 4 рази, зменшувати опір зовнішньої частини кола реостата R.

5. За отриманими даними побудувати графік залежності напруги на зовнішній опір та від струму в колі.

U = f(I)

6. Результати вимірювань та обчислень занести в таблицю.

| № | εдж, В | U1, B | I1, A | U2, B | I2, A | r, Ом | R, Ом | ε, В | ∆ε, В | δ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Висновки:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підпис студента:________________________

Підпис викладача:________________________

Контрольні запитання

- Що таке ЕРС і внутрішній опір джерела струму?

- Сформулювати і пояснити закон Ома.

- Як можна виміряти ЕРС джерела струму?

Лабораторна робота №8

Вивчення явища електромагнітної індукції

Мета роботи: вивчити явище магнітної індукції; дослідити заїсть індукційного струму від опору

Обладнання та матеріали: дві котушки з осердями; два підковоподібні магніти; міліамперметр лабораторний; джерело постійного струму на 5 – 6 В, реостат на 30 Ом; вимикач, реостат на 10 Ом, котушка з великою кількістю витків і замкнутим осердям, з’єднувальні провідники.

Хід роботи

1. Підключити котушку з  великою кількістю витків до міліамперметра. Швидко вставити магніт у котушку, спостерігаючи за показаннями міліамперметра. Залишити магніт у котушці і спостерігати за стрілкою приладу. Швидко вийняти магніт з котушки, спостерігаючи за показаннями міліамперметра. Повторити досліди, рухаючи котушку відносно нерухомого магніту. Зробити висновки.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Повільно вставити в котушку або вийняти з неї один, а потім два магніти, складені однойменними полюсами. Повторити дослід, збільшивши швидкість руху магнітів. З’ясувати, в яких випадках сила індукційного струму більша.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. До міліамперметра послідовно приєднати ще й реостат і приблизно з однаковою швидкістю вставляти в котушку (або виймати з неї) два магніти: спочатку коли реостат виведено з кола (R = 0), а потім, коли введено повністю (R = 30 Ом). Побудувати графік залежності індукційного струму від опору. Зробити висновки.

| № | I, mA | R, Ом |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Висновки___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підпис студента:________________________

Підпис викладача:________________________

Контрольні запитання

- Який вчений є основоположником вчення про електромагнітне поле?

- В яких випадках у замкнутому провіднику, який міститься у магнітному полі, виникає індукційний струм?

- Яке явище називають явищем електромагнітної індукції?

- Сформулюйте правило Ленца.

- Яке явище називають самоіндукцією?

- Що таке індуктивність?

- Як ми знаходимо енергію магнітного поля котушки?

Лабораторна робота №9

Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою маятника

Мета роботи: визначити прискорення сили тяжіння в даному місці Землі за допомогою маятника.

Обладнання: штатив з муфтою і кільцем; кулька з отвором; нитка; секундомір; вимірювальна лінійка з міліметровими поділками.

Теоретичні відомості

Якщо маятник вивести з рівноваги, виникає сила, яка намагається повернути його в попереднє стійке положення рівноваги D (рис. 1). Ця сила F є рівнодійною двох сил: натягу нитки Т і ваги Р, напрямлених під кутом одна до одної.

Під дією сили F маятник повертається до положення рівноваги, проходить його внаслідок інерції і переходить на другий бік. Далі цей процес повторюється.

Найбільше зміщення маятника від положення рівноваги називається амплітудою коливання. Час повного коливання маятника називається періодом коливання. Теорія дає таку формулу для періоду коливання:

(1)

де Т – період коливання, l – довжина маятника, g – прискорення вільного падіння. З формули (1) можна визначити g:

(2)

Довжину маятника можна виміряти безпосередньо

Тоді

(3)

Хід роботи

1.  Зберіть установку як показано на рис. 2.

2. Визначте довжину нитки маятника l1 за допомогою довгої лінійки, а радіус кулі R – за допомогою штангенциркуля.

3. Обчисліть, чому дорівнює довжина маятника: l = l1 + R

4. Відхиляємо маятник на невеликий кут (5 – 8 см від положення рівноваги), і відпускаємо його. Якщо коливання відбуваються в одній площині, то, пропустивши декілька коливань, увімкніть секундомір, до того ж саме тоді, коли маятник проходить положення рівноваги. При цьому нитка і око мають бути на одній прямій, перпендикулярній до площини коливання маятника.

5. Відрахувавши N = 20 коливань, зупиніть секундомір і визначте час, протягом якого спостерігалися коливання.

6. Змініть довжину нитки і повторіть дослід чотири рази.

7. За  формулою (3)  обчисліть  прискорення  вільного падіння.

8. Обчисліть середнє значення прискорення вільного падіння:

9. Обчисліть абсолютну похибку кожного обчислення:

10. Обчисліть середнє значення абсолютної похибки:

- Обчисліть відносну похибку вимірювання:

- Результати вимірювань і обчислень запишіть у таблицю. Висновок запишіть у вигляді g = (gcep ± ∆gcep) м/с2 при ε = __ %.

| № п/п | l1, м | R, м | l, м | t, с | g, м/с2 | gcep, м/с2 | ∆g, м/с2 | ∆gcep, м/с2 | ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Висновки:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підпис студента:________________________

Підпис викладача:________________________

Контрольні запитання

- Що таке коливання? Які є види коливань?

- Назвіть характеристики коливань.

- Що таке частота коливань? Період коливань?

- За допомогою якого маятника ви визначали прискорення вільного падіння?

- Який маятник називається фізичним?

- Як зміниться частота коливань якщо довжину маятника збільшити?

Лабораторна робота №10

Визначення показника заломлення скла

Мета роботи: ознайомитися з одним із способів визначення показника заломлення.

Обладнання: пластинка з паралельними гранями; транспортир; два кольорові олівці або ручки.

Хід роботи

1. На аркуші паперу провести різними кольорами дві паралельні розміщені на відстані 8 мм.

2. На прямій широкою гранню положити скляну пластину і повертати її до накладання в пластинці цих прямих... очі повинні знаходитись на рівні аркуша.

3. Обвести контур пластини.

4. Накреслити хід заломленого променя в пластинці провести меншу діагональ утвореного паралелограма.

5. Провести перпендикуляр до межі АВ через точку О.

6. Дослід повторити для прямих розміщених на відстані 10 мм та 12мм. Транспортиром виміряти кути падіння і кути заломлення.

7. За табл. значень синусів визначити: синуси виміряних кутів.

8. Обчислити показник заломлення за формулою:

9. Знайти середнє значення показника заломлення:

10. Обчислити абсолютну похибку для кожного вимірювання:

∆ni = |ncep – ni|

11. Обчислити середнє значення абсолютної похибки:

12. Обчислити відносну похибку вимірювання:

13. Всі виміряні та обчислені дані занести в таблицю:

| № п/п | α | β | sin α | sin β | n | ncep | ∆n | ∆ncep | ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Висновки:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підпис студента:________________________

Підпис викладача:________________________

Контрольні запитання

- Назвіть закони геометричної оптики.

- Що таке оптична густина середовища?

- Що таке повне відбивання? Кут повного відбивання?

- Який кут називається кутом заломлення? Відбивання? Заломлення?

- Що називається показником заломлення?

Лабораторна робота №11

Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки

Мета роботи: експериментально визначити довжину світлової хвилі.

Обладнання: прилад для визначення довжини світлової хвилі; дифракційна решітка; лампа розжарення з прямою ниткою розжарення

Хід роботи

1. Зібрати установку.

2. Дивлячись на дифракційну решітку, направити прилад на лампу так, щоб через вікно екрана приладу було видно нитку лампи.

3. Екран приладу встановити на відстані 20 см від дифракційної решітки,отримати на ньому чітке зображення спектрів.

4. Визначити відстань від нульової поділки шкали екрану до середини фіолетової, червоної  смуги.

5. Дослід повторити на відстані 25, 30, 35 і 40 см.

6. Визначити довжину хвилі фіолетових,  та червоних променів для спектрів 1 порядку.

7. Визначити середнє значення для кожної хвилі.

8. Обчисліть абсолютну похибку кожного обчислення:

9. Обчисліть середнє значення абсолютної похибки:

10 Обчисліть відносну похибку вимірювання:

11. Результати вимірювань і обчислень записати в табл.

| № | n | d,мм | b, мм | aч, мм | aф, мм | λч,мм | λф, мм | εч(%) | εф(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підпис студента:________________________

Підпис викладача:________________________

Контрольні запитання

- Що таке дифракція світла?

- Що називається дифракційною решіткою?

- Що називається періодом дифракційної решітки?

- Що називається дифракційним спектром?